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医療ガス管理委員会　第1回　定例委員会
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜今年度の計画＞
【計画概要】
医療ガスの点検や取り扱い方法について研修を行い、職員が安全に取り扱う事ができ、患者様・利用者様にとって安全且つ適切な医療を提供する。

【事業目標】

（1）定例会の開催　

（2）医療ガスを安全に取り扱う

（3）研修の開催

【達成目標】

（1）委員会の開催（月1回必ず行う）　　　　　（継続）

（2）医療ガス点検の実施　　　　　　　　　　　（継続）

（3）各種点検マニュアルの見直し整備実施　 　 （継続）

（4）医療ガスに関する研修の実施　　　　　　　（継続）

　

【目標達成の為の行動計画及び達成基準】

1.委員会の開催

毎月の委員会の開催　定期委員会は月１回　

（参加率100％を目標に参加を促す。）

臨時委員会は必要時開催する予定。
2.医療ガス点検の実施

①保守点検確認

4～9月
　監督責任者・実施責任者の設置

保守点検（昨日点検）実施

日常点検　各部署スタッフ（リーダー）

報告書提出・保管
10～3月　保守点検（外観点検）
日常点検　

各部署スタッフ（リーダー）

報告書提出・保管

②日常点検確認

4～3月　病棟での日常点検確認と報告


　　　　　 医療ガスが安全に使用できるように日常点検が実施されているか
部署ごとの報告書類を月毎に提出

（各部署のSGMと委員長で点検簿の確認）

3.各種点検マニュアルの見直し整備

12～3月　点検マニュアルの見直し　※具体的な月が決まり次第委員会で報告します。
・改定作業


　　　　　　・不足項目、改定要項目を抽出し、作業を行う。

・適時、追加項目があれば追加作業を行う。

4.研修の実施

8月　　　　医療ガスに関する研修
①基礎知識に関する研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各部署で実施予定
11月　　　　　　　　　　　　　　　　　②緊急時の対応
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東酸を外部講師として招いて実施予定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今年度は院内・苑内研修で行う。
【目標達成の為の具体的行動計画】

1.委員会の開催

（１）定例委員会　

毎月第3火曜日　15：30～16：00

（開催1週間前にメールで、開催の案内を送る。）

（２）臨時委員会の開催

審議事項がある場合はその都度委員会を開催する。

　　
2.医療ガス点検の実施

（１）監督責任者・実施責任者の選任

①委員会に業者からも委員メンバーとして設置し、実施責任者として任命する。

②監督責任者は委員長として任命する。

（２）点検実施

①保守点検　

4月医療ガス機能、保守点検

10月医療ガス外観保守点検

②日常点検　

部署スタッフが毎日点検しパソコン上の点検簿へ確認サインを入力
（確認サインはSGMと委員長）
※異常時はすみやかに報告・修繕依頼する。

報告書の点検保管。

　　

3.各種点検マニュアルの見直し、整備

（１）現在使用している各種点検マニュアルの内容について委員会内で検討を行い、　　

　　　　 内容改定が必要なものは改定作業を行う。

4.医療ガスに関する研修の実施

（１）医療ガスを安全に使用できるように、点検方法や管理方法を含め研修を行う。

①8月　医療ガスの基礎知識

②11月　医療ガスの緊急時の対応

次回委員会
日時：6月16日(火曜日)15：30～16：00
場所：青南病院　2階会議室
