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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜2020年度医療機器等委員会事業計画＞

【計画概要】

各施設で有している医療機器、医療用具、医療材料の把握・点検や取り扱い方法について研修を行い、職員が安全に使用でき、患者様・利用者様にとって安全且つ適切な医療を提供する。
【事業目標】

（1）定例会の開催　

（2）医療機器を安全に取り扱う

（3）医療用具・材料を適切に使用する
（4）研修の開催
【達成目標】

（1）委員会の開催（月1回必ず行う）　　　　（継続）

（2）医療機器の把握と点検の実施　　　　　　（継続）

（3）医療用具の把握と点検の実施　　　　　　（継続）

（4）医療材料の点検の実施　　　　　　　　　（継続）

（5）各種点検マニュアルの見直し整備実施　　（継続）

（6）医療機器に関する研修の実施　　　　　　（継続）

【目標達成の為の具体的行動計画】

１．委員会の開催

（１）定例委員会　

①毎月第3火曜日　15：00～15：30
（２）臨時委員会の開催

①審議事項がある場合はその都度委員会を開催する。

２．各施設・部署にある医療機器の定期的点検計画書を作成し点検を行う。

（１）医療機器の保守点検及び日常点検の実施。

①保守点検（保守点検契約業者）の必要な機器は年2回

②日常点検（各部署スタッフが毎日点検）

　　⇒救急カート、AED、除細動器の点検実施。パソコン上の点検簿へ確認サインを入力。
異常時はすみやかに報告、修繕依頼する。報告書の提出、保管。

③定期点検（医療機器委員　1回/月）

　　⇒AED・吸引器・救急カート・ECT装置。点検表のチェック項目にそって確認。
部署管理者、庶務チーム、医療機器委員にてラウンド点検を実施する。点検表には、実施のサインをする。報告書の提出、保管。

④医療機器の新規購入があった場合はリストに追加・点検計画を立てる。

３．各施設・部署にある医療機器の定期的点検計画書を作成し点検を行う。

（１）医療用具の点検の実施。

①定期点検（医療機器委員　1回/月）

⇒ベッド、車椅子、歩行器、シルバーカー・点滴スタンド・ストレッチャー・拘束帯、診察用具。点検表のチェック項目にそって確認。部署管理者、庶務チーム、医療機器委員にてラウンド点検を実施する。点検表には、実施のサインをする。報告書の提出、保管。

②一部医療用具の定数確認（医療機器委員　3回/年（5、9、1月））

　　⇒車椅子・歩行器・シルバーカー・点滴スタンド・ストレッチャーの定数確認をし、医療用具管理台帳の更新を行う。

③医療用具の新規購入があった場合はリストに追加・点検計画を立てる。

（２）医療材料の点検の実施

①　救急カート以外の医療材料の確認（医療機器委員　3回/年（5、9、1月））

⇒使用期限・外観チェックの確認を実施する。委員会で報告する。
４．各種点検マニュアルの見直し、整備

（1） 現在使用している各種点検マニュアルの内容について委員会内で検討を行い、内容改定が必要なものは改定作業を行う。また、随時追加項目が必要な場合は追加作業を行っていく。

（2）現在使用している医療機器の把握

　　　データベースの整理を行っていく。

（3）現在使用している診察用具の把握

診察用具リストの整理を行っていく。

５．研修の実施

●医療機器に関する研修

　（1）当院で使用している医療機器に関する研修を行う

①スタッフが確実、安全に機器を使用できるように、点検方法を含め研修を行う。

　　　　上半期・下半期の年2回。新規購入時は、取り扱い方、注意事項等含め研修・臨時研修を実施する。
＜連絡事項＞
・医療機器の日常点検簿については、毎月、報告書を印刷し、病棟SGMより印をもらい、委員長へ提出して下さい。
　
・医療機器・用具の定期点検簿については、各病棟の保守・定期・日常点検ファイルにあるチェック表に沿って毎月1回点検を行い、終了後、病棟SGMへ提出後、委員会で報告してください。
・マニュアルの更新作業や研修の担当等については、下半期に振り分け後、連絡をします。
・1回目医療機器の研修を7月に行う為、主担当には後日メールにてお知らせします。
・南山でのAED研修は、主担当に小林さん、フォローに小村JGMお願いします。苑内研修担当と、日にちを

　確認してすすめて下さい。
・医療機器データベースについては、庶務で管理しているデータと照らし合わせて修正して行く事としていま
　す。

・定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率100％）。

※
次回委員会　6月16日（火）15：00～　2F会議室
