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2020年度 第4回　医療機器等委員会議事録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2020年8月18日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：00～15：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録： 庭田　繭子
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　
南病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　

外　来　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　

南山苑　機器・用具：異常なし

＜連絡事項＞

・一部医療用具の定数確認（医療機器委員　3回/年（5、9、1月））

　⇒ベッド管理状況の更新が、東病棟がまだですので、更新しましたら委員長まで連絡お願いします。
・診察リストの更新

　⇒診察リストの更新ご協力ありがとうございます。更新が、東病棟がまだですので、更新しましたら委員長まで連絡お願いします。

・研修について
⇒上半期の研修ですが、報告書が7月中に作成、提出完了しています。お疲れ様でした。

・検討

⇒南病棟に、現在攝子と攝子立てがありますが、錆びている物や、変形している物等あり。また、ディスポを使用したり、必要時には、東病棟から物品を借りている為、使用していない状態です。南病棟にある攝子等は、東病棟へ渡してはどうかというのが委員長の意見です。

今回佐藤ＡＯＭに実物を確認してもらい、使用出来ない物は破棄しても良いとの事です。また、東病棟と話し合い、南病棟にある物品は一旦預かってもらう事になりました。なので、南病棟と、東病棟は、診察リストの更新をお願いします。

· 医療機器確認

　⇒今回は、東病棟の医療機器を確認しました。

　　東病棟の攝子も錆びているものがあり、また、医師からクーパーが切れなくて使えないという声も聞かれているという事です。錆びを取るものや、ヤスリを使用して切れるようにしてはという意見も出ています。　今後の課題としていきます。

他の病棟の物品も確認したいと思います。次回委員会終了後に病棟の委員と一緒に確認予定ですので、みなさん宜しくお願いします。

　・佐藤ＡＯＭより

　⇒東病棟にオートクレーブ購入検討良いのではというアドバイスありました。

・定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率100％）。

※
次回委員会　9月15日（火）15：00～　2F会議室

