	C.O.O.
	I.O.O.
	A.O.M.

	
	
	


医療ガス管理委員会　第4回　定例委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：令和2年8月18日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：柴田　南緒
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

· 東病棟→医療ガス：異常なし
· 西病棟→医療ガス：異常なし
· 北病棟→医療ガス：異常なし
· 南病棟→医療ガス：異常なし
· 外　来→医療ガス：異常なし
· 南山苑→医療ガス：7/29酸素が漏れている音あり。
　　　東酸に点検依頼。原因は流量計の接続部パッキンの劣化との事で交換している。
＜連絡事項＞

・上半期の研修(医療ガスの基礎知識)各部署終了し報告書作成済み。

　→今回の意見を来年度に反映していく。
　　・西・北病棟は酸素ボンベが何本あるか確認し、委員長まで報告お願いします。
・下半期の研修は東酸を招かず、医療ガススタッフで対応していく。

　　内容：昨年度のビデオを流し、酸素ボンベを実際に使用し、使用方法について確認する予定。

※酸素ボンベの使用方法は委員にレクチャーしてもらう予定のため、その日勤務の

　　　　　　　　スタッフは準備・後片付け含め協力をお願いすると思いますのでよろしくお願いします。

　　日程：11/17未確定

· 定期点検報告書を毎月委員長まで提出してください。8月分まで提出してない部署は早急に提出して下さい。

次回委員会
日時：9月15日(火)15：30～16：00　　　　　　　　　場所：青南病院　2階会議室

