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医療ガス管理委員会　第5回　定例委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：令和2年9月15日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：柴田　南緒

	佐　藤
ＡＯＭ
	平　賀

ＩＯＯ
	委員長
柴田南緒
	副委員長
馬渡真希子
	医局
安ヶ平Dr
	西病棟

高橋則行
	西病棟

横井内美穂
	北病棟

松村裕美

	　　〇
	○
	〇
	〇
	×
	〇
	　　〇
	　　〇

	南病棟
藤原香織
	南病棟

佐藤裕真
	南病棟

野村稔
	南山苑
鈴木厚子
	南山苑
小村貴和
	　 庶務
吉田勝子
	　 
	

	　　〇
	〇
	　　〇
	○
	○
	○
	
	


· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

· 東病棟→医療ガス：異常なし
· 西病棟→医療ガス：異常なし
· 北病棟→医療ガス：異常なし
· 南病棟→医療ガス：異常なし
· 外　来→医療ガス：異常なし
· 南山苑→医療ガス：8/19 酸素ボンベ使用した際に接続部が折れてしまう。
　　　　　　　　　修理依頼し8/28～2Fはダイヤル式の流量計に変更となっている。
＜連絡事項＞

・病院で酸素ボンベの流量計を新しいものに変更していく話があるとの事。
　→庶務吉田さんの方で確認していく予定となる。

・定期点検報告書を毎月委員長まで提出してください。
次回委員会
日時：10月20日(火)15：30～16：00　　　　　　　　　場所：青南病院　2階会議室

