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医療ガス管理委員会　第6回　定例委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：令和2年10月20日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：柴田　南緒
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

· 東病棟→医療ガス：異常なし
· 西病棟→医療ガス：異常なし
· 北病棟→医療ガス：異常なし
· 南病棟→医療ガス：異常なし
· 外　来→医療ガス：異常なし
· 南山苑→医療ガス：異常なし
＜連絡事項＞

· 病院で酸素ボンベの流量計を新しいものに交換する予定はないとの事。

→流量計に限らず破損や不備があった際は早めに報告お願いします。

· 下半期研修は11/17・18に院内・苑内合同で開催予定。

· 今回は外部講師(東酸)は招かないため、昨年度のDVDを流した後に委員が主体となり、新人やボンベを扱えないスタッフ中心に実技を行う予定。

そのためその日勤務のスタッフは準備などを含め手伝いをお願いします。

・定期点検報告書を毎月委員長まで提出してください。
次回委員会
日時：11月17日(火)15：30～16：00　　　　　　　　　場所：青南病院　2階会議室

