2020年度

第7回　防災対策委員会　議事録

　　　　日時：2020年11月5日（木）16:00～16:30
場所：青南病院2F会議室

記録：木村誠
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＜連絡事項＞
①　避難訓練について
避難訓練の担当を決めました。
　
　（避難訓練担当表）

	施設
	夜間想定

	1 青南病院
	横町・加藤(大)
・織田

	2 青陽館
	蕨野・佐々木

	3 南山苑
	松川・長濱

	4 南陽館
	土岐

	5 南寿の里
	庭田・久保

	6 LCPみさわ
	田村・小笠原

	7 あおぞらクリニック
	柳田

	8 悠湯の里
	畑中・村山


日中想定は8月頃、夜間想定は2月頃の実施を目標にそれぞれの担当者が企画書の作成を行ってください。
②　防災機器の点検について
毎月、防災機器の日常点検を行います。
今月10月の担当を決めました。
（11月　防災機器日常点検　担当表）

	施設
	9月
	10月
	11月

	点検項目
	全項目
	消防用設備
	消防用設備

	1 青南病院
	松舘
	実施済み
	高橋

	2 青陽館
	実施済み
	実施済み
	佐々木

	3 南山苑
	実施済み
	実施済み
	松川

	4 南陽館
	実施済み
	土岐
	土岐

	5 南寿の里
	実施済み
	実施済み
	奥寺

	6 LCPみさわ
	実施済み
	実施済み
	角金


※定期点検を行う際は委員長、副委員長、防火管理者、庶務、担当者のうち、いずれか3名も
しくは2名で実施お願いします。日程の調整は庶務だけでなく防火管理者等にも点検を行う
旨の連絡をお願いします。
③　緊急連絡網の定期的な更新について
毎月、緊急連絡網の定期的な確認と更新、周知をお願いします。
緊急連絡網は防災委員会のフォルダにあります。
各部署管理者と相談し、確認を取りつつ更新を行ってください。

（緊急連絡網更新担当表）
	施設
	部署
	担当者

	青南病院
	東病棟
	松舘

	
	西病棟
	

	
	北病棟
	横町

	
	南病棟
	加藤

	
	コメディカル・外来・はちのへ認知症疾患医療センター
	佐々木

	
	青陽館
	蕨野

	
	診療
	庄司

	南山苑
	2階A・B
	長濱

	
	健康増進・老健事務
	松川(真)

	南陽館
	
	土岐

	南寿の里
	
	久保

	五福
	訪問看護・訪問介護
	福士

	LCPみさわ
	南天の郷
	小笠原

	
	南風苑
	田村

	
	あおぞらクリニック
	柳田

	悠湯の里・悠楽の里
	
	畑中

	本部
	
	鈴木


人事異動があった為、担当を変更している箇所がある為、各自で確認お願いします。
④　消火器を使用した初期消火訓練の不参加者について
10/22(木)実施しており報告書は作成して提出中。
⑤　防災コンテナ温度管理について
　12月1日より寒い時期の温度管理を再開します。担当の方は忘れずにお願いします。
⑥　BCPについて
青南病院のBCPについては理事長より決済を頂いています。南山苑と三沢分のBCPについて
は作成し提出しています。現在理事長の決済待ちです。五福　訪問介護のBCPについて福士
SGMを中心に現在作成中。
⑦　大規模災害訓練について

　10/16(金)13：30～実施し終了しています。
　報告書は作成し理事長より決済がおりています。深澤院長より今回の訓練で出た課題につい
て具体的な解決策の確認があり、現在具体的な解決策について作成中です。
⑧　避難訓練のマニュアル見直しについて
悠楽の里で利用者様が部屋で調理器具を使用した際に、煙感知器が作動し火災報知器が鳴る
という事案がありました。火災報知器のなった詳細の場所が分からず、現場確認するもすぐ
に場所の特定が出来ず、消防職員が到着時避難誘導出来ていなかったということもあり指導
を受けています。
現在の避難訓練のマニュアルでは、出火場所の確認後に初期消火し、初期消火失敗の連絡を
受けた後に避難誘導開始となっています。
根城分遣所に確認し、現在の手順でも問題ないとのお話がありましたが、その時の状況にも
よるが現場確認と避難誘導は同時進行出来ればベストとの説明を受けています。

　今回の事案を参考に避難訓練のマニュアルの見直しも検討していきます。
⑨　次回の委員会について
2020年12月3日（木）16時00～
青南病院2F会議室での予定です。
