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医療ガス管理委員会　第7回　定例委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：令和2年11月17日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：柴田　南緒
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

· 東病棟→医療ガス：異常なし
· 西病棟→医療ガス：異常なし
· 北病棟→医療ガス：異常なし
· 南病棟→医療ガス：異常なし
· 外　来→医療ガス：異常なし
· 南山苑→医療ガス：異常なし
＜連絡事項＞

・医療安全情報（酸素ボンベの開栓を確認せず患者様に酸素を投与していなかった事例の報告）をWIZの掲示板に掲示しています。各部署でスタッフへの周知をお願いします。
・毎日の定期点検報告の点検項目が統一されていない状況です。点検項目を統一し、修正等をした上で今年度末からの運用開始を予定しています。現在ベースを作成中です。

・定期点検報告書を毎月委員長まで提出してください。
次回委員会
日時：12月15日(火)15：30～16：00　　　　　　　　　場所：青南病院　2階会議室

