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医療ガス管理委員会　第8回　定例委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：令和2年12月15日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：柴田　南緒
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

· 東病棟→医療ガス：異常なし
· 西病棟→医療ガス：異常なし
· 北病棟→医療ガス：異常なし
· 南病棟→医療ガス：異常なし
· 外　来→医療ガス：異常なし
· 南山苑→医療ガス：異常なし
＜連絡事項＞

・毎日の定期点検報告のチェック項目を作成しています。本日出席した委員には意見等をもらっていますが本日欠席した委員にも意見等をもらいたいと思っています。
　次回の委員会まで点検項目を見ていただき、意見をお願いします。
※東南病棟以外は酸素ボンベの点検のみとなります。
　※ベースは委員会のフォルダ内の令和2年度→医療ガス点検チェック表に入っています。

・定期点検報告書を毎月委員長まで提出してください。
次回委員会
日時：1月19日(火)15：30～16：00　　　　　　　　　場所：青南病院　2階会議室

