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2020年度 第10回　医療機器等委員会議事録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2021年2月16日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：00～15：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録： 庭田　繭子
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
・前回の議事録の確認。

＜定期点検報告＞

東病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　
南病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　

外　来　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　

南山苑　機器・用具：異常なし

　引き続き、救急カートの点検、点滴やアンプル等の使用期限の確認をお願いします。

＜連絡事項＞

・ナンバリングについて

　蘇生バッグと、気管挿管セットのナンバリング等を東・南病棟の委員と庶務で完了しています。

・データベースについて

　今年度は、医療機器を購入している物品が多い為、データベースの更新を庶務の松田さんにお願いし、

完了、確認をしていきます。

・下半期の医療機器研修

2日間お疲れ様でした。報告書確認中ですので、来月報告お願いします。

・医療機器点検表（ピンクファイル）

　委員が使用している点検ファイルを、次回の委員会の時に回収するので、3月分チェックして持参するようお願いします。

・DPAT

　災害等あった場合、当院のDPATに出動依頼があった際に持っていく物品の購入について、また、使用していない時の管理については、DPATで行っていく事となる。

　＜物品＞

　　①体外式自動除細動器（AED）1

　　②移動用モニター（付属品含む）1

　　③モニター用充電コード1

　　④モニター用予備バッテリー1

　　⑤酸素ボンベ1

　　⑥減圧弁・流量計付1

　　⑦簡易点滴台1

　　⑧毛布適宜

　　⑨ターポリン担架1

　　⑩SPO2モニター1

　　⑪血圧計2

　　⑫モニター用電池適宜

　　⑬心電図モニター用電極（シール）3セット

　　⑭体温計1

　

・定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率100％）。

※
次回委員会　3月16日（火）15：00～　2F会議室

