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医療ガス管理委員会　第10回　定例委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：令和3年2月16日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：柴田　南緒
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

· 東病棟→医療ガス：異常なし
· 西病棟→医療ガス：異常なし
· 北病棟→医療ガス：異常なし
· 南病棟→医療ガス：異常なし
· 外　来→医療ガス：異常なし
· 南山苑→医療ガス：異常なし
＜連絡事項＞

・今年度の改善として委員会への出席率が上がりました。次年度は委員長より各部署のSGMへ勤務調整を依頼していく予定としています。
　　・日常点検チェックリストの運用をしてみて、意見・改善点等ありましたら報告をお願いします。
　　・階段室の酸素ボンベの管理方法について次回の委員会までの確認予定となっています。
・定期点検報告書を毎月委員長まで提出してください。
外来が一度も提出していませんので早急に提出をお願いします。
　　

次回委員会
日時：3月23日(火)15：30～16：00　　　　　　　　　場所：青南病院　2階会議室
