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2021年度 第8回　医療機器等管理委員会議事録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2021年12月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：00～15：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：佐藤　志穂
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　　　機器・用具：異常なし
西病棟　　　機器・用具：異常なし
北病棟　　　機器・用具：異常なし
南病棟　　　機器・用具：異常なし

外　来　　　機器・用具：異常なし
南山苑　　　機器・用具：異常なし
LCPみさわ　機器・用具：異常なし
＜連絡事項＞

●医療用具の定数確認（4回/年（6・9・12・3月））

医療用具管理台帳の更新が済んでいない部署は早急に確認・更新をお願いします。
→西・外来・南山苑・LCPみさわ
●日常点検記録（救急カート・AED）

　未提出の部署がありますので、早急に委員長へ提出ください。
　→東（4月以降）・北（5月以降）・南（4月・7月以降）・外来（7月以降）・南山苑（5月以降）
●基準・手順書の見直しについて
　＜見直し担当者一覧＞
　佐藤　　　①医療機器全般　⑤心電計　⑦脳波計　㉕超音波検査機器　㉗全自動血球計数器

㉘コロナ遺伝子検査機器
　小村　　　⑭小型吸引器　⑳中央配管式吸引器

　庄司　　　②医療機器故障発生対応　③医療機器新規購入
　松下　　　⑪AED　㉔除細動器
　上野　　　⑲歩行器　㉓点滴スタンド
　森川　　　⑩救急カート
　成田　　　⑬パイピング流量計　㉑中央配管式酸素
　西山　　　⑨心電図モニター
　川守田　　⑧ECT　⑮拘束帯
　中野　　　⑯ベッド　⑱ストレッチャー
　島守　　　⑫オートクレーブ
　淵澤　　　④CT　⑥レントゲン　㉖骨密度測定器
　澁谷　　　⑰車椅子　㉒シルバーカー
→見直し期日は次回の委員会時（1/18）とします。次回委員会時に、進捗状況の確認を行います。
＜佐藤AOMより＞

・日々の点検簿も遅延なく、委員長へ提出するようにしてください。
＜大澤事務局長より＞

なし
＜次回委員会開催日時＞

　1月18日（火）15：00～　病院2階会議室
