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2021年度 第10回　医療機器等管理委員会議事録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2022年2月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：00～15：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：佐藤　志穂
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※　欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　　　機器・用具：異常なし
西病棟　　　機器・用具：異常なし
北病棟　　　機器・用具：異常なし
南病棟　　　機器・用具：異常なし

外　来　　　機器・用具：異常なし
南山苑　　　機器・用具：異常なし
LCPみさわ　機器・用具：異常なし
＜連絡事項＞

●医療用具の定数確認（4回/年（6・9・12・3月））

医療用具管理台帳の更新が済んでいない部署は早急に確認・更新をお願いします。（12月分）
→西・外来・南山苑・LCPみさわ
●日常点検記録（救急カート・AED）

　未提出の部署がありますので、早急に委員長へ提出ください。
　→東（4月以降）・北（5月以降）・南（4月）・外来（7～9月）・南山苑（5月）
●基準・手順書の見直しについて
見直し途中の項目がありますので、担当者は早急に作業を進めてください。
●下半期の医療機器研修について
・テーマ：（仮）新型コロナウイルス遺伝子検査機器の使用方法
・主担当：川守田裕紀さん（サポート：中野JGM）
※担当者は、早急に研修開催日・講師等を検討し、研修会の企画書を作成してください。
●立入検査（内部監査）の結果について
　1/26（水）、立入検査の内部監査を行いました。
　医療機器委員会からは、①従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施　②医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の実施　③医療機器の安全使用のために必要となる未承認等の医療機器の使用の情報その他情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策について、資料を整え、監査に臨みました。
　結果、特に指摘事項なく、無事に終了しました。
＜次回委員会開催日時＞

　3月15日（火）15：00～　病院2階会議室
