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医療ガス管理委員会　第10回　定例委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：令和4年2月15日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：馬渡　真希子
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞
北病棟：異常なし
西病棟：異常なし
東病棟：異常なし
南病棟：異常なし　
外来：異常なし
南山苑：異常なし　

　　　　1/31～2/2　職域接種に3階ボンベ貸出、異常無く返却済み。
＜連絡事項＞
・1/26　病院内部監査終了
　　　　特に指摘事項なし
・2/25　委員会ヒアリング(来年度事業計画)
　　　　次回委員会にて、詳細報告。
・1月分より、日常点検簿の書式変更している。特に問題なく遂行出来ている。
　

次回委員会
日時：R4年3月15日(火曜日)15：30～16：00
場所：青南病院　2階会議室
